사 용 및 취 급 설 명 서

레디믹스트 콘크리트  -  2013. 7. 01

사용 전 안전을 위하여 필독 하시고 작업자에게 주지시켜 주시기 바랍니다.

사 용 및 취 급 설 명 서 -- 레 디 믹 스 트 콘 크 리 트      2013. 7. 01

사용 전 안전을 위하여 필독 하시고 작업자에게 주지시켜 주시기 바랍니다.

1.

산업안전보건법 제41조에 의한 경고표지 레디믹스트 콘크리트 경 고 경 고	유해 위험성에 대한 조치 개요
	유해 위험성 문구 - 강알칼리성 물질 - 먹거나 맛을 보지 말 것. - 피부에 접촉하지 말 것. - 눈에 들어간 경우 비비지 말 것. - 접촉 시 피부, 호흡기, 눈, 등을 자극 하거나 염증을 일으킬 수 있음. - 접촉 시 수생태계 생육에 유해함	예방조치 - 취급(타설)시 보안경, 고무장갑, 고무 장화 등 보호 장비를 착용할 것. - 접촉 시 즉시 깨끗한 물로 씻어 낼 것. - 눈에 들어간 경우 즉시 깨끗한 물로 잘 씻어낸 후 전문의 진찰을 받을 것. - 유아 또는 어린이에게 닿지 않도록 주의할 것. - 논 하천 바다에 직접작업 금지
	현장대리인이나, 접수자는 위 내용을 필독하시고, 작업자 또는 취급자에게 교육 하시기 바라며, 기타 자세한 사항은 물질안전보건자료(MSDS)을 참조하세요.

안전상의 경고

2. 제품소개

1) 레미콘이란

레디믹스트 콘크리트(Ready Mixed Concrete)의 약자로써 콘크리트제조설비를 갖추고 있는 공  장에서 생산되어 굳지 않은 상태에서 믹서트럭에 의해 고객에게 배달되는 콘크리트를 말합니다.

2) 종류와 호칭강도

굵은골재 최대치수-압축강도-슬럼프(Slump)의 조합에 따라 분류되며, 고객의 주문에 의해 주문  생산되어집니다. 레미콘제조에 사용되는 원자재는 시멘트, 플라이 애시, 고로슬래그 미분말, 자갈,  모래, 혼화제, 물 등으로 구성되어 있으며 그 배합비율에 따라 강도와 성능이 달라지며, 용도별   규격이 다르며, 규격은 레미콘의 종류, 굵은골재의 치수, 슬럼프, 호칭강도에 따라 구분합니다.

가) 레미콘의 종류는 KS F 4009에 보통, 경량, 고강도, 포장콘크리트로 나누고 있습니다.

나) 호칭강도는 설계에 기준이 되는 강도를 의미합니다.( 라. 항 참조)

규격표시는  00(A) - 00(B) - 000(C)

A : 굵은골재의 최대치수(mm)

B : 호칭강도[MPa(N/㎟)]

C : 슬럼프, 슬럼프플로(mm)

다) 주문자가 별도의 요청 및 특별한 여건에 따라 지정한 특주품은 비KS 제품입니다.

라) 호칭강도란 KS 규격 제정 시 콘크리트 표준시방서(건설부 제정, 1962년 제정, 1988년 12월      4차 개정)에서 규정한 설계기준강도와 구별하기 위하여 마련한 용어로서 레미콘의 상품으로서     의 강도구분을 나타내는 겉보기의 강도로서, 콘크리트를 표준양생 조건(수중20±2C)에서 28     일 동안 양생한 후 파괴하여 측정한 콘크리트의 압축강도로, KS F 4009에 규정된 콘크리트     의 강도 구분으로 레미콘의 종류(또는 규격)는 아래의 표와 같습니다.

콘크리트의 종 류	굵은골재의최대치수 ㎜	슬럼프 또는 슬럼프 플로(*) ㎜	호칭강도 (MPa)(=N/㎟)(¹)
			18	21	24	27	30	35	40	45	50	55	60	휨 4.0 (²)	휨 4.5 (²)
보통 콘크리트	20, 25	80,120,150,180	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
		210	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
		500*, 600*	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
	40	50,80,120,150	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
경량 콘크리트	15, 20	80,120,150, 180,210	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-
포장 콘크리트	20, 25, 40	25,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
고강도 콘크리트	15, 20, 25	120,150, 180,210	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-
		500*,600*700*	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-

취급방법

1) 납품장소, 운반차 번호, 출발시간, 납품용적, 납품규격(호칭방법)등, 고객께서 요구한 지정사항은 레디믹스트 콘크리트 납품서 거래 명세서(인수증)에 기재되어, 굳지 않은 콘크리트(이하“레미콘”)가 적재 된 차량과 함께 납품됩니다. 표기된 내용과 제품을 확인한 후 레디믹스트 콘크리트납품서 거래명세서(인수증)에 서명, 날인하시기 바랍니다.

2) 본 제품은 90분 이내에 타설 작업을 완료하여야 하며 90분을 초과할 경우 유동성이 떨어져 균열이 발생할 수 있습니다.

3) 본 제품은 고객의 주문하신 규격으로만 생산・납품이 이루어지며 고객의 요구에 따른 가수, 재료의 임의투입, 타설 시간의 지연등 고객에 의한 품질의 변화 및 이에 따라 발생되는 문제는 당사에 책임을 전가할 수 없습니다.

4) 고객과 협의 또는 승인한 배합기준에 의해, 당사 관리기준을 준수하여 생산된 제품에 대하여는, 설계에 대한 책임을 전가할 수 없습니다.

5) 본 제품의 특성상, 굳지 않은 콘크리트 형태로 납품됨으로, 소성(굳어가는)과정 중, 타설 방법, 타설 조건 및 양생시의 환경조건(온도, 습도, 바람, 강수)과 양생방법에 따라 구조물의 외관과 내구성에 막대한 영향을 미치므로, 타설 전에는 반듯이 충분하고도 적절한 양생방법이 포함된 시공계획을 수립하여 작업하시기 바랍니다. 외기의 영향을 극소화 할 때만이 소기의 목적을 달성할 수 있습니다.

6) 콘크리트는 강알카리성의 물질로 직접피부에 접촉 시 피부 갈라짐, 가려움 등이 발생할 수 있으니 즉시 세척하여야 합니다.

7) 콘크리트 타설 시 슈트에서 콘크리트가 튀어 신체를 해할 염려가 있으니 안전장비를 갖추어 작  업에 임해주시기 바랍니다.

8) 콘크리트 운반차량에 부착되어있는 슈트 등 장비를 사용할 때에는 장비에 손이 끼는 등 해를 입  을 염려가 있으니 운전원에게 장비사용 방법을 문의 또는 요구하여 작업하시기 바랍니다.

9) 본 제품은 동식물의 직접적인 접촉을 금하시고 콘크리트 잔여 수 및 세척된 물이 흘러들어 농작  물과 어폐류 등과 접할 시 폐사할 우려가 있으니 주의하시기 바랍니다.

4. 주문시 유의 사항

1) 제품의 주문 시에는 구조물에 적합한 규격을 주문하시기 바랍니다. 콘크리트 펌프카를 사용하여 레미콘을 타설 할 경우는 슬럼프 150㎜이상을 주문하거나 유동화제 사용을 권고 합니다.

2) 계절에 따라, 레미콘 주문시의 강도는 설계기준강도의 기온에 따른 보정치를 더한 값으로 주문하여

주시기 바랍니다.

5. 레미콘 타설 준비와 타설 시의 유의사항

1) 수급계획 수립 시 레미콘 생산에서 타설 까지 소요시간을 짧게 하고 규정된 시간이내에 타설 작     업이 완료되도록 하여야 하며, 특히 레미콘 차량 대기로 인한 타설 시간이 초과하는 일이 없도     록 하여야 합니다.

2) 믹서트럭에 부착된 배출 유도용 슈트 사용 시, 믹서트럭기사에 문의 한 후, 사용상의 안전을 확     보 한 후 사용 하십시오.

3) 시간계획을 여유 있게 수립하시기 바랍니다. 타설 속도를 빨리할 경우 측압이 증대되어, 배부른     현상, 혹은 콘크리트 침하증대로 균열이 발생할 수 있으며, 양생관리가 소홀하게 됩니다.

4) 다짐방법을 수립 시, 진동기 사용은 정해진 방법에 의하여 사용하시고, 진동시간을 너무 길게 할     경우 재료분리가 일어날 수도 있습니다.

5) 타설 작업은 연속 타설하는 것이 원칙이며 이어치기에 따른 시공이음의 발생에 주의하여야 하      며, 타설 작업 전 또는 작업 중 비 또는 눈이 내릴 경우 타설 작업을 중지하시고 기 타설된 굳     지 않은 콘크리트에 대해서는 특별한 보호조치 후 타설 작업을 진행하셔야 합니다.

6) 표면 마감 후 콘크리트가 굳기 시작해서 발생된 균열은 2차 다짐과 재 마무리를 통해 방지 할      수 있습니다.

6. 레미콘 압송 시 유의사항

1) 타설 현장에서의 물타기(가수) 및 혼화재료 투입은 콘크리트 강도, 내구성, 수밀성을 감소시키므     로 절대 금지하여야 합니다.

2) 압송 전 펌프차량의 배관내부에 펌프 카 유도제, 시멘트페이스트 또는 모르터를 0.5~1㎡를 압송     시켜 윤활상태로 만든 후 작업하여야 하며, 윤활을 위해 사용한 제품은 타설 작업을 위한 목적     물에 사용을 금지하여야 합니다. 펌프카 윤활을 위해 유도제 사용 시 유도제가 포함된 콘크리트     는 구조물에 타설시 경화지연 등이 발생 될 수 있음으로 구조물에 사용하지 마세요.

3) 압송을 10분 이상 중단할 경우 배관이 막힐 우려가 있사오니 가능한 연속적으로 작업하여야 합     니다.

4) 유동화제는 투입시설을 갖추어 정확히 계량 투입하고 드럼믹서를 1분 이상 고속회전 후 30분      이내에, 해당 차량의 타설 작업이 완료되어야 합니다.

7. 레미콘 다짐 시 유의사항

1) 거푸집에 타설 된 레미콘은 다짐기를 사용하여 10초 내외로 충분히 다져야 합니다.

2) 레미콘을 이어 칠 경우 한 층의 높이는 원칙이 40cm이하로 하여야 하며, 기 타설된 콘크리트      층에 10cm정도 진동기의 다짐봉을 더 찔러 넣고 진동 작업을 실시하여 시공이음이 발생되지 않     도록 하여야 합니다.

8. 콘크리트 양생 시 유의사항

1) 소요의 강도를 얻을 수 있도록 시방서에서 정하고 있는 거푸집 존치기간을 준수하여야 합니다.

2) 거푸집의 해체는 확대기초, 보의 옆면, 기둥, 벽체의 측면의 경우 5.0MPa 이상, 동바리는 바닥     및 지붕슬래브의 경우 설계기준강도의 85%이상 이거나, 2/3이상의 압축강도를 확보한 후 책임     기술자의 승인을 받아 해체 합니다.

3) 동절기의 경우 구조물이 동해를 받지 않도록 보온하고, 타설된 콘크리트 노출면이 건조하지 않     도록 보수성이 좋은 매트, 마포, 부직포, 가마니 등의 양생포로 덮고 살수시설을 이용하여 살수     하여 항상 습윤 상태를 유지하여야 합니다. 다만, 한낮의 기온이 30℃ 이상의 고온의 콘크리트      바닥에 지하수 등 낮은 기온의 물을 직접 살수하면, 온도차에 의한 크랙이 발생 될 수 있으니      양생포를 덮고 양생포 상부에 주의하여 살수하여야 합니다.

4) 타설된 콘크리트는 소정의 강도가 확보되기 전에 하중이나 충격을 받아서는 안 됩니다. 다음 공     정을 위하여 하중을 받는 작업,  차량통행 등 충격을 주어야 할 때 에는 소요의 강도(MPa)를 충     분히 확보한 후 진행 하여야 합니다.

9. 공시체관리 유의사항

건설현장에서 압축강도용 공시체를 보관할 경우 수평이고 진동이 없는 그늘진 장소를 선택하여     보관하며 여름철에는 젖은 가마니, 혹은 부직포 등으로 덮어 습윤 저하를 방지하고 겨울철에는     동해를 받지 않도록 관리하여야 합니다.

※ 더 많은 정보를 알기 위하여서는 콘크리트 표준 시방서(최신판), KS F 4009 레디믹스트 콘크리트 (최신판) 및 포틀랜드 시멘트와 혼화제의 물질안전보건자료를 참조하시기 바라며, 레미콘 제품을 사용하시면서 불편한 사항이나, 문의사항이 발생 할 시 당사 품질경영팀[서울(02-407-5512), 아산(041-532-0100)에 문의하시면 친절하게 안내하여 드리겠습니다.

제조자 정보 (주)신일씨엠                                                   공급자 정보 좌 동

서울 송파구 성남대로 1541-32.(장지동)                                     좌 동

전화 : 02)407-5500 팩스 : 02)406-1051                                  좌 동

(주)신일씨엠 아산지점                                        공급자 정보  좌 동

충남 아산시 음봉면 삼거리 108-2                                          좌 동

전화 : 041)532-0100  팩스 : 041)532-0101                               좌 동